## inventaire jauges de pression
Marque | Modèle | N° de série | Type (voir WIKI) | gamme | signal | brochage | Localisation | manip | date | Par | commentaire | Date Achat | Prix | n° Inventaire | courbe | lien
PFEIFFER | PKR 261 (PTR26252) | 44121507 | Full Range (Pirani + Cold Cathode) | 0-7500 torr | 15-30V | Mating connector, 6 pole | C11-006 | thermobalance | 2022-03-02 | SG | à vérifier |  |  |  |  | PTR26252.en.pdf
MKS BARATRON | 626AX13TDE | G213136G10 | capacitive | 1000torr | 0-10 V |  | C11-008 | stock | 2022-09-05 | SG | écrit "Solène-jauge de pression pour le piston-remise à zéro le 09/10/2014" |  |  | CPD609 |  | \\134.206.175.110\pc2a\Technique\Inventaire Materiel\Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\626A
TYLAN | CDLD21S12 | 94021197 | Capacitive | 0-100torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-008 | stock | 2022-09-05 | SG | écrit : "Nath-etalonnage du zéro OK 10-oct-2005"
BALZERS | ACR 262 | B5215171TE | Full Range (Pirani + Cold Cathode) | 0-100 mbar | LOG | connecteur carré | C11-008 | stock | 2021-03-01 |  | testée le 09/03/21 avec maxi gauge 256 voie 5 - vieux modèle equivalent PKR262 ? |  |  |  | Jauge Pfeiffer n°B5215171TE
CERAVAC | CTR100 | 2303001 | Capacitive | 0-100 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-008 | stock | 2021-03-01 |  | à tester |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\CERAVAC
KELLER | PAA-41/0.1bar/81850 | 21882 | Capacitive | 0-0.1 Bar absolu | 0-10 V | fiche ronde | C11-008 | stock | 2021-02-01 |  | testée 03/03/2021 |  |  |  | Jauge Keller n°21882 | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf
KELLER | PAA-41/1bar/81850 | 18995 | Capacitive | 0-1 Bar absolu | 4-20 mA | fiche ronde | C11-008 | stock | 2021-02-01 |  | à tester (trouver le cable) |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf
KELLER | PAA-41X/100torr/ 81955.50 | 41411 | Capacitive | 0-100 torr absolu | 0-10 V | fiche ronde | C11-008 | FAGE | 2021-02-01 |  | FAGE HS à investiguer |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Datasheet Serie-41X.pdf
KELLER | PAA-41 | 14134 | Capacitive | 0-1 Bar absolu | 0-10 V | fiche ronde | C11-008 | stock | 2022-03-18 | SB | sur canister en haut armoire
VDO INDUSTRIE-MESSTECHNIK GMBH | 3249.073.001 | 2267164 |  | 0-4 Bar | 4-20 mA | connecteur carré | C11-008 | stock | 2022-03-22 |  | à tester
KELLER | PAA-33X/80794 | 115804 | capteur de pression piézorésisitif | 0-1 Bar | 0-10 V | fiche ronde | C11-008 | stock | 2022-11-03 | EA | à tester |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\PAA-33\2022_Datenblatt_Serie-33X_f.pdf
KELLER | PAA-33X/80794 | 134601 | capteur de pression piézorésisitif | 0-3 Bar | 0-10 V | fiche ronde | C11-008 | stock | 2022-11-03 | EA | à tester |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\PAA-33\2022_Datenblatt_Serie-33X_f.pdf
PFEIFFER | CMR 362 (PTR24611) | 44312289 | 110 mbar | 1E-2-102 mbar | LOG | connecteur carré | C11-008 | stock | 2021-10-22 |  | testée le 25/10/21 |  |  |  | jauge Pfeiffer n°44312289 | calibration test report CMR 362 n°44312289.pdf | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\PFEIFFER - BALZER\CMR 362\CMR 362.en.pdf
PFEIFFER | PKR 251 (PTR26000) | 44240879 | Full Range (Pirani + Cold Cathode) | 5E-9 - 1E3 mbar | LOG | connecteur carré | C11-008 | stock | 2021-10-22 |  | à tester
BALZERS | PKR 251 (NOBG26000) | 631369X054 | Full Range (Pirani + Cold Cathode) | 1E-5-1E3 mbar | LOG | connecteur carré | C11-008 | stock | 2021-10-22 |  | à tester
BALZERS | CMR 262 ( IKR251) | 44082435 | 100 mbar | 2E-9-100 mbar | LOG | connecteur carré | C11-008 | stock | 2021-02-01 |  | testée le 09/03/21 avec maxi gauge 256 voie 5 - Same as IKR251 | 2003-02-01 |  | 03-387 | Jauge Pfeiffer n°44082435
TYLAN MILLIPORE | CDL3112 | 97094685 |  | 0-1000 torr | 0-10V | connecteur maison | C11-008 | stock | 2021-03-01 |  | à tester
TYLAN MILLIPORE | CDLD2112 | 94020704 |  | 0-100 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-008 | stock | 2021-02-01 |  | testée le 12/03/21 avec alim MKS PR4000B voie 1 |  |  |  | Jauge Tylan n°94020704
VARIANT CERAMICEL | VCMH01TDA (CZAL 7001) | 788510X006 |  |  |  | Sub-D 15 | C11-008 | stock | 2021-11-18 |  | à tester
VARIANT CERAMICEL | VCMT11TDA (LIC80475) | 859293X003 | Capacitive | 0-10 torr |  | Sub-D 15 | C11-008 | stock | 2021-11-18 |  | à tester
DATAMETRICS | 000A-10T-R12-H21X*4 | 509-1750 |  | 0-10 torr |  |  | C11-008 | stock | 2021-11-18
TYLAN | CDL21S12 | 96095744 |  | 0-100 Torr | 0-10 V | connecteur maison | C11-008 | stock | 2021-03-01 |  | A TESTER
BALZERS | PKR 250 | 637112X 021 | Full Range (Pirani + Cold Cathode) | 5E-9 - 1E3 mbar | 1.8-8.5V | connecteur carré | C11-008 | stock | 2022-09-01 |  | testée le 06/09/22 avec alim maxi gauge 256 voie 5 très certainement à réétalonner |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\CERTIFICATS-ETALONNAGES\courbes jauges de pression\Jauge Penningvac n°2921_2009 et jauge Balzers n°637112X021.xlsx
BALZERS | IKR 020 | BG G12 530 / 19298 | Penning | 1E-9-1E-3 mbar | LOG | BNC HV | C11-008-Tiroclass | stock | 2021-11-08 | [6 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\PFEIFFER - BALZER\IKR 020.pdf
KELLER | PAA-41 | 15394 | Capacitive | 0-1 Bar | 0-10V | fiche ronde | C11-008 | stock | 2023-03-24 | SB | récupérée dans un carton sous piles de truc en vrac, placard salle MCR
KELLER | PAA-41X/100torr/81955.50 | 42101 | Capacitive | 0-100 torr | 0-10V | fiche ronde | C11-008 | stock | 2023-03-24 | SB | récupérée dans un carton sous piles de truc en vrac, placard salle MCR
MKS BARATRON | 627D13TDC1B | G234564G10 | Capacitive | 0-1000 torr | 0-10 V | Sub-D 15 | C11-2 | MCR | 06-04-2021 |  | MCR (machine à compression rapide) |  |  | 9026018 |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\627D
MKS BARATRON | 626AX13TBE | 203483G10 | Capacitive | 0-1000 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-2 | MCR | 06-04-2021 |  | MCR (machine à compression rapide) |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\626A
MKS BARATRON | 626F18TDE1B | 018418480 | Capacitive | 0-1000 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-2 | MCR | 2022-03-24 |  | bâti chauufé |  |  | 9026060
MKS BARATRON | 626F12TDE1B | 018416606 | Capacitive | 0-100 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-2 | MCR | 2022-03-24 |  | bâti chauufé |  |  | 9026059
MKS BARATRON | 628F53TDE1B | 111498553 | Capacitive | 0-5000 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-2 | stock | 2022-03-30 |  | dans l'armoire |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\CERTIFICATS-ETALONNAGES\certificat jauge de pression\MKS 5000torr 11498553.pdf
MKS BARATRON | 628A-12TDE | 25271-SPF | Capacitive | 0-100 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-2 | stock | 2022-03-31 | [6 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\626A
MKS BARATRON | 628A-13TDE | 25272-SPF | Capacitive | 0-1000 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-2 | stock | 2022-03-31 | [6 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\626A
KELLER | PAA-41X/1000torr/81955 50 | 32116 | Capacitive | 0-1000 torr | 0-10 V | fiche ronde | C11-4 | pas trouvé le 11/04/22,CERLA R-13? | 2021-03-01 |  | manip JET-LIF |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Datasheet Serie-41X.pdf
PFEIFFER | PKR 251 | 44206545 | Full Range (Pirani + Cold Cathode) | 5E-9-1000 mbar | LOG | connecteur carré | C11-4 | Manip JET-LIF | 2021-03-01 |  | Manip JET-LIF |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\PFEIFFER - BALZER\PKR 251
PFEIFFER | CMR 262 | 44208388 | Capacitive | 1E-2-1.1E2 mbar | LOG | connecteur carré | C11-4 | manip JET-LIF | 2021-03-01 |  | manip JET-LIF
PFEIFFER | CMR 261 | 44205359 | Capacitive | 0-1000 mbar | LOG | connecteur carré | C11-4 | pas trouvé le 11/04/22,CERLA R-13? | 2021-03-01 |  | manip JET-LIF
MKS BARATRON | 626BX13TDE | G227542G10 | Capacitive | 0-1000 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-4 | manip JET-LIF | 2022-04-11 | EA | [5 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\626B
PFEIFFER | PKR 251 | 44388695 | Full Range (Pirani + Cold Cathode) | 5E-9-1000 mbar | LOG | connecteur carré | C11-4 | stock | 2022-04-11 | EA | dans un casier |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\PFEIFFER - BALZER\PKR 251
PFEIFFER | TPR 280 | 44207818 |  | 0-1000 mbar |  | connecteur carré | C11-4 | stock | 2022-04-11 | EA | dans un casier |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\PFEIFFER - BALZER\TPR 280.pdf
PFEIFFER | APR265 | 44578147 |  | 0-5000 mbar |  | connecteur carré | C11-4 | stock | 2022-04-11 | EA | dans un casier, jauge piezo G1/4" |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\PFEIFFER - BALZER\APR 265.pdf
PFEIFFER | CMR 262 | 44206366 | Capacitive | 0-100 mbar | LOG | connecteur carré | C11-4 | manip JET-LIF | 2022-04-11 | EA | [5 empty] | doc non trouvé
AGILENT | FRG 700 | LI174SF002 | magnétron pirani | 0-1000 mbar |  | RJ -45 | C11-4 | stock | 2022-04-11 | EA | dans un casier |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\AGILENT
MKS BARATRON | 626C13TQE | 110034761 |  |  |  |  | C11-6 | FLAMME-GC | 2022-03-04 |  |  | 2018-09-19 |  |  |  |  | 18.861
PENNINGVAC | PTR 90 | 2921/2009 |  | 1E-08-1000 mbar |  | RJ45 | C11-6 | FLAMME-GC | 2022-09-01 |  | testée le 06/09/22 avec alim Vacuum Gauge Controller très certainement à réétalonner, Donnée à Luc le 130922 |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\CERTIFICATS-ETALONNAGES\courbes jauges de pression\Jauge Penningvac n°2921_2009 et jauge Balzers n°637112X021.xlsx | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\PENNINGVAC\Technical data PTR90.pdf
CERAVAC |  |  |  | 0-1000 torr |  |  | C11-6 | FLAMME-GC | 2022-03-04 | [7 empty] | 9026028
LEYBOLD VAKUUM CERAVAC | CTR90 | 15921 |  | 0-1000 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-6 | FLAMME GC | 2021-03-01 |  | fonctionne, donnée à Luc le 08/03/2022 |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\CERAVAC\CTR90.pdf
TYLAN MILLIPORE | CDL21S12 | 97102158 | Capacitive | 0-100torr | 0-10V | connecteur rectangulaire 5 | C11-6 | stock | 2022-09-05 | SG |  | 1998 (LCPA)
TYLAN | CDLD31S12 | 940221028 | Capacitive | 0-1000 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-6 | stock | 2022-09-05 | SG | écrit : problème d'étalonnage année 2006
BALZERS | ACR261 | B5215181TE | Capacitive | 1000mbar |  | connecteur carré | C11-6 | stock | 2022-09-05 | SG
MKS BARATRON | 626BX12TDE | G227761G10 |  | 0-1000 torr | 0-10 V | Sub-D 15 | C11-8 | thermo-NO | 2021-10-22 | [6 empty] | \\134.206.175.110\pc2a\Technique\Inventaire Materiel\Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\626A
KELLER | LEO 2 | 044854 | Capacitive | 0…4 à 0…700 BAR |  | aucun-pile CR2430 | C11-102 | stock | 2021-03-01 |  | 700 bar ?? A tester |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\LEO2
KELLER | LEO 2 | 041468 | Capacitive | 0…4 à 0…700 BAR |  | aucun-pile CR2430 | C11-102 | PACCE | 06-04-2021 |  | manip PACCE |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\LEO2
MKS BARATRON | 626AX13TDE | G210613G10 | Capacitive | 0-1000 torr | 0-10 V | Sub-D 15 | C11-102 | PACCE | 2022-12-08 |  | PACCE
MKS BARATRON | 627D12TDC1B | G234566G10 | Capacitive | 0-100 torr | 0-10 V | Sub-D 15 | C11-102 | PACCE | 06-04-2021 |  | MCR (machine à compression rapide) |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\627D
KELLER | LEO2 | 044856 | Capacitive | 0…4 à 0…700 BAR |  | aucun-pile CR2430 | C11-102 | PACCE | 06-04-2021 |  | 700 bar ?? |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\LEO2
KELLER | LEO 2 | 044857 | Capacitive | 0…4 à 0…700 BAR |  | aucun-pile CR2430 | C11-102 | PACCE | 06-04-2021 |  | 700 bar ?? |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\LEO2
KELLER | LEO 2 | 044855 | Capacitive | 0…4 à 0…700 BAR |  | aucun-pile CR2430 | C11-102 | PACCE | 2021-03-01 |  | 700 bar ?? |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\LEO2
KELLER | PAA-41X/1000torr/81955 50 | 31705 | Capacitive | 0-1000 torr | 0-10 V | fiche ronde 5 points | C11-102 | SunPACCE | 2023-02-14 | SB | testée 02/2021 |  |  |  | Jauge Keller n°31705 | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Datasheet Serie-41X.pdf
KELLER | PAA-41/0.1bar/81850 | 15392 | Capacitive | 0-100 mbar absolu | 0-10 V | fiche ronde 8 points | C11-102 | SunPACCE | 2023-02-14 | SB | testée le 09/03/21 avec ALIM de Laure et le cordon sur la jauge |  |  |  | Jauge Keller n°15392 | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf
MKS BARATRON | 626AX13TBE | 203483G10 |  | 0-1000 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C11-104 | stock | 2021-02-01 |  | testée le 12/03/21 avec alim MKS PR4000B voie 1 |  |  |  | jauge MKS n°203483G10 | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\626A
MKS BARATRON | 626AX12TDE | 208377G10 |  | 0-1000 torr | 0-10 V | Sub-D 15 | C11-104 | NOMECHA | 2021-10-22 | [6 empty] | \\134.206.175.110\pc2a\Technique\Inventaire Materiel\Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\626A
TYLAN | CDLD-11 | 85352 |  | 0-10 torr | 0-10 V | Sub-D 15 | C11-104 | stock | 2021-10-22
KELLER | PAA-41X/100torr/81955 50 | 42466 | Capacitive | 0-100 torr absolu | 0-10 V | fiche ronde | C16-9.1 | FAGE | 2021-02-01 |  | FAGE testée 02/2021 |  |  |  | Jauge Keller n°42466 | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Datasheet Serie-41X.pdf
KELLER | PAA_41/0.1 bar/8885 | 15393 | Capacitive | 0-100 mbar | 0-10 V | fiche ronde | C16-9.1 | FAGE | 2021-02-01 |  | Manip FAGE |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf
KELLER | PAA_41/1bar/81850 | 18994 | Capacitive | 0-1 bar | 4-20 mA | fiche ronde | C16-9.1 | FAGE | 2021-02-01 |  | Manip FAGE |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf
KELLER | PAA_41/0.1 bar/81850 | 17537 | Capacitive | 0-100 mbar absolu | 4-20 mA | fiche ronde | C16-9.1 | FAGE | 2021-02-01 |  | Manip FAGE |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf
KELLER | PAA-41/3bar/81850 | 14185 | Capacitive | 0-3 bar | 0-10 V | fiche ronde | C16-9.2 | CRDS | 2021-02-01 |  | MANIP PHOTOLYSE CRDS |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf
VARIANT CERAMICEL | [6 empty] | C16-9.2 | CRDS |  |  | MANIP PHOTOLYSE CRDS
BROOKS INSTRUMENT | CMCAT111QAR | 654 524 10315 |  | 0-10 torr |  | Sub-D 9 | C16-??? | stock | 2021-03-01 | [6 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\BROOKS INSTRUMENT\CMC\CMC.pdf
EDWARDS | 600AB TRANS 100TR NW-16 | 3038608 |  | 0-100 torr |  | ? | C16-??? | stock | 2021-03-01
KELLER | LEO 2 | 041469 | Capacitive | 0…4 à 0…700 BAR |  | aucun-pile CR2430 | C16-??? | stock | 2021-03-01 |  | 700 bar ?? |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\LEO2
KELLER | PA-41/3bar/81850 | 18993 | Capacitive | 0-3 bar absolu | 4-20 mA | fiche ronde | C16-??? | stock | 2021-03-01 | [6 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf
KELLER | PAA-41/3bar/81850 | 21913 | Capacitive | 0-3 bar absolu | 0-10 V | fiche ronde | C16-??? | stock | 2021-02-01 |  | testée 01/03/2021 |  |  |  | Jauge Keller n°21913 | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf
MKS BARATRON | 122BA-00100 DB | 20920 SPF | Capacitive | 0-100 torr | 0-10V | Sub-D15 | C16-??? | stock | 2021-09-09 |  | baratron- état inconnu |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\122BA
MKS BARATRON | 122AA-00010 DB | 16608 SPF | Capacitive | 0-10 torr | 0-10V | 5 Fils | C16-??? | stock | 2021-02-01 |  | baratron- état inconnu |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\122A
MKS | 122 AA-00100DD | 79404 |  | 0-100 torr | 0-10 V | 5 Fils | C16-??? | ?? | 2021-02-01 |  | Est-ce celle qui est morte en 2021 ? |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\122A
MKS | 722B11TGA2FA | 023140839 |  | 0-10 torr | 0-10V | Sub-D 9 | C16-??? | ?? | 2021-09-09 |  | neuve - à tester |  |  |  | certificat de calibration MKS 10torr 023140839 | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\722 Series
MKS INSTRUMENTS France SA | 122AA-00100 AB | 18600 SPF |  | 0-100 torr | 0-10V | 5 Fils | C16-??? | ?? | 2021-02-01 | [6 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\122A
MKS INSTRUMENTS France SA | 222AA-00100 AB | 10697 SPE |  | 0-1000 torr | 0-10V | Sub-D 9 | C16-??? | ?? | 2021-02-01
MKS INSTRUMENTS.INC | 122BA-01000DD | 95268103A |  | 0-1000 torr | 0-10V | Sub-D 15 | C16-??? | ?? | 2021-02-01 | [6 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\122BA
MKS INSTRUMENTS.INC | 222BA-10000BB | 50935-1 |  | 0-1E4 torr | 0-10V | Sub-D 9 | C16-??? | ?? | 2021-02-01 |  | 10 bar vraiment ??
VDO INDUSTRIE-MESSTECHNIK GMBH | 3349.082.001 | 2275818 |  | 0-160 bar | 4-20 mA | connecteur carré | C16-??? | ?? |  |  | 160 bar ??
BALZERS | APR262 | B5215120TF | Capacitive | 0- 2000 mbar | 13-30 V | connecteur carré | CERLA-R13 | SPOC | 2021-03-01 | SB | manip SPOC
BARATRON | 122B | 122BA-00010DB | Capacitive | 0-10 torr | !/15 VDC | Sub-D 9 | CERLA-R13 | SPOC | 2021-03-01 | SB | manip SPOC |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\MKS BARATRON\122BA
KELLER | PAA-23/2/8465.1 | 222305.0147 | Capacitive | 0-2 bar absolu | 0-10 V | connecteur carré | CERLA-R13 | SPOC | 2021-03-01 |  | 13-32 VDC/manip spoc |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\PAA-23
KELLER | PAA-41X | 244110.0352 | Capacitive | 0-1000 torr |  | fiche ronde | CERLA-R13 | stock | 2022-03-11 | SB | [5 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Datasheet Serie-41X.pdf
BALZERS | IKR 250 | BGG 19502/600277X008 | Cold Cathode | 2E-9 - 1E-2 mbar | 1.8-8.5V | connecteur carré | CERLA-R13 | SPOC | 2022-03-11 | SB | 2×10-9 … 1×10-2 mbar - Necessite lecteur approprié (TPG) |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\PFEIFFER - BALZER\IKR 251\IKR250-Cold-Cathode.pdf
BALZERS | PKR 250 | BGG2 002 | Full Range (Pirani + Cold Cathode) | 5E-9 - 1E3 mbar | 1.8-8.5V | connecteur carré | CERLA-R13 | SPOC | 2022-03-11 | SB | 5×10-9 … 1000 mbar - Necessite lecteur approprié (TPG) |  |  |  |  | \\134.206.175.110\pc2a\Technique\Inventaire Materiel\Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\BALZER\PKR251.pdf
BALZERS | [6 empty] | CERLA-R13 | SPOC | 2022-03-11 |  | jauge étage 1 ?
| test | 2165341 |  | 6 |  |  |  | Stock

## Version
Alpha 1.0
Alpha 1.0

## divers
Marque | Modèle | N° de série | Type | gamme | signal | brochage | Localisation | manip | date inventaire | Par | commentaire | Date Achat | Prix | n° Inventaire | courbe | lien | n°INV
Bronkhorst | El Press P-502C | M18215338A | transmetteur de pression |  |  |  | C11-106 | métro-suie | 2022-10-26 | EA/PD | avec la vanne de régulation n°M18215338A |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\BRONKHORST\917101-Manual-EL-PRESS.pdf
Bronkhorst | F-004A | M18215338B | vanne à souflet avec compensation de pression |  |  |  | C11-106 | métro-suie | 2022-10-26 | EA/PD | avec le transmetteur de pression n°M18215338B |  |  |  |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\BRONKHORST\F004.pdf

## alims
Marque | Modèle | N° de série | Type | Localisation | manip | date inventaire | Par | commentaire | signal | brochage | nb voies | n°inventaire | lien
MKS | PR4000B | G32140G40 | alim jauges pression | C11-8 | Stock | 2021-11-19 |  |  | 0-5/0-10V | subD15 | 2 |  | \\134.206.175.110\pc2a\Technique\Inventaire Materiel\Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\MKS\PR4000B-man.pdf
PFEIFFER | TPG356A |  |  | C11 | 4 | [7 empty] | \\134.206.175.110\pc2a\Technique\Inventaire Materiel\Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\LECTEURS\Pfeiffer Maxi Gauge TPG366
PFEIFFER | TPG256A | 44228077 |  | CERLA-R13 | SPOC | 2022-03-11 |  | Xavier |  |  |  |  | \\134.206.175.110\pc2a\Technique\Inventaire Materiel\Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\LECTEURS\Pfeiffer Maxi Gauge TPG256\MaxiGauge TPG256.pdf
PFEIFFER | TPG256A | 44249385 |  | CERLA-R13 | SPOC | 2022-03-11 |  | Etat inconu / Laure |  |  |  |  | \\134.206.175.110\pc2a\Technique\Inventaire Materiel\Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\LECTEURS\Pfeiffer Maxi Gauge TPG256\MaxiGauge TPG256.pdf
PFEIFFER | TPG256A |  |  | ??? |  |  |  | Denis |  |  |  |  | \\134.206.175.110\pc2a\Technique\Inventaire Materiel\Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\LECTEURS\Pfeiffer Maxi Gauge TPG256\MaxiGauge TPG256.pdf
Pfeiffer Vacuum | TPG 261 (PTG28030) | 44130840 | mesure-controle single jauge pression | C11-006 | Thermobalance | 2022-03-21 | SG |  | 0-5/0-10V | subD15 | 1 |  | Pfeiffer_Single_Gauge_TPG261.pdf
Kistler | 5018 | 1875914 | ampli piezo pour capteur de pression | C11-2 | MCR | 2022-03-31 | EA |  |  |  |  | 9019199/9026016/9026017 | Appareils Electronique\Ampli piezo\Kistler\5018a.pdf
Kistler | 5007 | 2423139 | ampli piezo pour capteur de pression | C11-2 | MCR | 2022-03-31 | EA
Pfeiffer Vacuum | TPG 261 (PTG28030) | 44391054 | mesure-controle single jauge pression | C11-4 | manip JET-LIF | 2022-04-11 | EA |  | 0-5/0-10V | subD15 | 1
AGILENT | AGD 100 | 63000667 | Vacuum Gauge Controller | C11-4 | manip JET-LIF | 2022-04-11 | EA |  |  | SubD09 | 1 |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\AGILENT
BALZERS | TPG 300 | 7156 | total pressure gauge and controller | C11-4 | Stock | 2022-04-12 | EA | [5 empty] | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\LECTEURS\Balzers-TPG300.pdf
Pfeiffer Vacuum | TPG 366 | 44876289 | controller for 6 gauges | C11-4 | manip JET-LIF | 2022-04-13 | EA |  | 0-10V |  | 6 |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\LECTEURS\Pfeiffer Maxi Gauge TPG366
LEYBOLD VAKUUM | DISPLAY TWO | 477 | Vacuum Gauge Controller | C11-008 | Stock | 2022-09-01 | EA | pour jauge PENNINGVAC PTR90 |  |  | 2 |  | Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\LECTEURS\Leybold Vakuum\DISPLAY_TWO_THREE_EN.pdf

## WIKI
Un capteur de pression absolue mesure la pression par rapport à une pression de référence qui est le vide.
Un capteur de pression relative a pour référence la pression atmosphérique ambiante et mesure donc la différence entre la pression de process et la pression atmosphérique.
S.Batut 11-03-2022 => La plupart de nos jauges de pression de laboratoire sont des jauges absolue. Même si ce n'est pas indiqué. Il faudrait plutôt identifier lesquelles de nos jauges sont RELATIVE.
WIKI A COMPLETER (+ lien vers Pfeiffer Vacuum Handbook )